- 一、便携式裂隙灯显微镜参数及要求：

- 光学设计类型：交角体视式

- 目镜类型：高眼点目镜

- 视场中心分辨率：≥1800·N线对∕mm（N为数值孔径）

- 物镜：1.0X

- 目镜：10X

- 总倍率：10X

- 工作距离：75-85mm

- 瞳距调节范围：40.5mm~73mm

- 屈光度调节：-8D~+8D

- 裂隙宽度：0~12mm连续

- 裂隙高度：12mm

- 光栏直径：12mm

- 滤色片：隔热、色温补偿、无赤、钴蓝

- 照明灯泡：高亮白色LED

- 照度：≥50000lux

16、工作电池：锂离子电池，容量：≥780mAh（需另配备用电池一块），持续工作时间：≥5小时，电池质保两年

| 二、手术器械消毒盒、消毒筐参数及要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 要求 |
| 1 | 镜头消毒盒（46*9*5） | 消毒盒为2mm厚铝合金板材冲孔折弯铆接，内搭配硅胶卡口，盒体与盖子使用推拉锁扣固定，表面光滑无毛刺，该尺寸为盒子不盖盖子时外形尺寸（实物如图）。 |
| 2 | 镜头消毒盒（28*9*5） |  |
| 3 | 镜头消毒盒（28*10*5） |  |
| 4 | 镜头消毒盒（26*9*5） |  |
| 5 | 金属器械筐（40*28*6） | 器械筐材质为304不锈钢，表面打磨光滑，不刮手，无毛刺（实物如图）。 |
| 6 | 金属器械筐（25*20*5） |  |
| 7 | 金属器械筐（34*25*6） | 器械筐材质为304不锈钢，表面打磨光滑，不刮手，无毛刺（实物如图）。 |
| 8 | 金属器械筐（22*18*6） |  |
| 9 | 器械U型架（18*6） | 材质为304不锈钢 |

- 手术器械消毒盒、消毒筐报价清单：

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单项限价 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 镜头消毒盒（46*9*5） | - 6 | - 250 |  |
| - 2 | - 镜头消毒盒（28*9*5） | - 12 | - 250 |  |
| - 3 | - 镜头消毒盒（28*10*5） | - 2 | - 250 |  |
| - 4 | - 镜头消毒盒（26*9*5） | - 3 | - 250 |  |
| - 5 | - 金属器械框（40*28*6） | - 2 | - 150 |  |
| - 6 | - 金属器械框（25*20*5） | - 14 | - 100 |  |
| - 7 | - 金属器械框（34*25*6） | - 1 | - 150 |  |
| - 8 | - 金属器械框（22*18*6） | - 3 | - 100 |  |
| - 9 | - 器械U型架（18*6） | - 10 | - 100 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |